Отчёт о выполнении предписаний

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №15»

2013/2014г.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт ограждения. | Директор МБОУ «СОШ №15» Меньшов В.И. ИП Гловюк А.Л. | До 31.08.2013г. | До 31.08.2013г. | Выполнено |
| 2. | Установка кабинок в туалетах. | Директор МБОУ «СОШ №15» Меньшов В.И. ИП Серёдкин | До 31.08.2013г. | До 31.08.2013г. | Выполнено |
| 3. | Нарушена целостность асфальтового покрытия | Директор МБОУ «СОШ №15» Меньшов В.И. Начальник Управления образования ААМО Лысак Л.И. |  |  | Включены в программу модернизации на 2015г. |
| 4. | В коридорах заменить линолеум в соответствии с п.2.4.9. СанПиН 2.4.2. 1178-02. | Директор МБОУ «СОШ №15» Меньшов В.И. Начальник Управления образования ААМО Лысак Л.И. |  |  | Включены в программу модернизации на 2015г. |
| 5. | При составлении расписания уроков учитывать требования п.п.2.9.1; 2.9.4; 2.9.16; 2.9.17 приложение №6 СанПиН 2.4.2. 1178-02. | Директор МБОУ «СОШ №15» Меньшов В.И. Начальник Управления образования |  | 28.04.2011г. | Выполнено |
| 6. | Произвести отделку стен кабинетов в соответствии п.2.4.8. СанПиН 2.4.2.1178-02. (14 кабинетов). | Директор МБОУ «СОШ №15» Меньшов В.И. Начальник Управления образования |  | 25.07.2011г. | Выполнено |
| 7. | Вода в бассейне по микробиологическим показателям должна отвечать гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, в соответствии п.4.1. СанПиН 2.1.2.1188-03. | Директор МБОУ «СОШ №15» Меньшов В.И. Начальник Управления образования | Постоянно |  | Выполнено |